ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ÁREA ELECTROCONTROL

MANTENCIÓN MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA U1 y U2

LAUTARO – CHILE

OCTUBRE – 2024

Código

ET1405-C1405-0001-00

| REV | FECHA | DETALLE | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 07-10-2024 | Creación | Erwin Paillalef | Danilo Contreras | Danilo Contreras |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# INTRODUCCIÓN

COMASA SPA, con el objetivo de proteger y prolongar la vida útil del equipamiento de planta, ha definido realizar un llamado a licitar la mantención de los motores eléctricos de corriente continua ubicados en el área de: unidad hidráulica de turbina U1 y U2 y generador principal Weg U1 y U2.

# CALENDARIO

El servicio se ejecutará de acuerdo con el siguiente calendario:

| Detalle | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio de Trabajos | 25 de noviembre 2024 |
| Fin de Trabajos | 29 de noviembre 2024 |
| Puesta en Marcha | 29 de noviembre 2024 |

Tabla 1: Calendario de Ejecución.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los siguientes documentos, forman parte de la presente Especificación Técnica.

| N° Documento | Descripción |
| --- | --- |
| ET1405-C1405-0001-00 | ET-Mantención de Motores eléctricos CC U1 y U2 |

Tabla 2: Planos o documentos de referencia.

# ALCANCE DEL PROYECTO

A continuación, se indica el alcance de cada una de las actividades asociadas a la mantención de los motores eléctricos de corriente continua ubicados en: unidad hidráulica de turbina U1 y U2 y generador principal Weg U1 y U2.

## Mantención motores eléctricos CC

### Limpieza exterior de motores (aletas disipadoras, ventilador de refrigeración, etc.).

### Desconexión eléctrica de motor.

### Mantención general de escobillas.

### Rectificado de inducido.

### Medida de aislación bobinas.

### Conexión eléctrica de motor.

### Realizar pruebas on-line y mediciones de corriente.

4.1.8    Pintura o barniz de ser necesario.

4.2   Exigencia del personal solicitado

Para el correcto desarrollo del servicio, al Contratista se le exigirá las siguientes cualidades de su equipo de trabajo:

4.2.1	Asesor de Prevención de Riesgos: Debe contar con título profesional y con experiencia en faenas industriales

4.2.2	Supervisor de Obra: Debe contar con experiencia en trabajos similares y debe velar por la correcta ejecución en terreno de las partidas relacionadas al proyecto, debe contar con certificación SEC vigente.

4.2.3	Personal de mano de obra: deben tener conocimientos en trabajos similares, además debe contar con experiencia en faenas industriales eléctricas, tener conocimientos básicos sobre el desarrollo seguro de trabajo [ATS], promover y trabajar acorde a una cultura de seguridad con él y sus demás compañeros.

4.2.4	Herramientas y equipos: Toda herramienta o equipo que debe o deba ser utilizado para la realización del proyecto debe proporcionarlo el contratista, debe estar en buen estado y certificada.

| Cargo personal Electrocontrol |  | Requisito profesional |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supervisor eléctrico | Ingeniero/técnico profesional del área |
| 2 | Maestro eléctrico M1 | técnico profesional del área |
| 3 | Ayudante eléctrico | técnico medio del área |
| 4 | Prevencionista de riesgo | Ingeniero / técnico |

# EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

## Consideraciones en la ejecución de los trabajos.

- La jornada de trabajo será de lunes a viernes, el sábado y domingo no será día laboral, a menos que entre las partes acuerden y se autorice a trabajar un sábado o un domingo.

- Los trabajos deben considerar una jornada de trabajo de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

- El prestador del servicio debe evaluar la estructura y dotación óptima del servicio para dar cumplimiento al programa y plazo de ejecución del trabajo.

## Consideraciones en la mantención y puesta en marcha de los equipos.

- Participar con al menos un profesional calificado para entrega oficial y puesta en marcha de dicha mantención, considerar entrega formal de acuerdo con el acta de recepción estipulada en las bases administrativas.

## Condiciones del servicio.

### Riesgos del entorno

|  | Trabajo en Altura | X | Exposición al Calor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trabajo en Caliente |  | Proyección de Partículas |
|  | Trabajo en Espacio Confinado | X | Exposición al Ruido |
| X | Exposición a Polución en el ambiente |  | Xxxxx |
|  | Xxxxxx |  | Xxxxxx |

Tabla 3: Riesgos del Entorno

### Riesgos del equipo

| X | Circuito con Fluido | X | Equipo Energizado |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Atrapamiento | X | Aprisionamiento |
|  | Xxxxxx | X | Arco Eléctrico |
|  | Xxxxxx |  | Xxxxxx |
|  | Xxxxxx |  | Xxxxxx |

Tabla 4: Riesgos del Equipo

# CONDICIONES GENERALES

COMASA SPA., proporcionará los siguientes elementos para el desarrollo de las actividades.

- Lugar de trabajo (taller eléctrico o exterior planta)

- Repuestos de equipos (repuestos para motores, etc)

## Aspectos de Administrativos

- Respetar todas las medidas de seguridad solicitadas por COMASA.

- Al inicio de cada jornada de trabajo abrir y cerrar el permiso Semanal o diario.

- Antes de intervenir un equipo esperar a que personal técnico de COMASA SPA bloquee el equipo a intervenir.

- Mantener el orden y limpieza de la zona y área de trabajo.

- Mantener continua comunicación con el responsable o líder técnico de COMASA SPA.

- Regirse por las bases administrativas que Comasa exige para los prestadores de servicio.

# INFORME Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

La empresa ejecutante, una vez terminada la faena debe presentar los respectivos informes técnico, el cual debe contar con al menos los siguientes apartados:

- Tiempos de ejecución por tarea (inicio y termino del trabajo).

- Cantidad de trabajadores utilizados en la tarea.

- Descripción de trabajo realizado.

- Para cada descripción se debe adjuntar imágenes de respaldo o explicativas.

- Observaciones, hallazgos detectados y mejoras.

# ANEXO FOTOGRAFICO

Bomba jacking 30-BO-26 Generador 1.		Bomba jacking 30-BO-27 Generador 1.

Bomba de emergencia lubricación CC 30-BO-23 unidad hidráulica turbina unidad 1.